Информация по устранению замечаний

по предписаниям МЧС России Отдела надзорной деятельности на 2015-2016гг.

на 01.01.2016г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Учреждение** | **Выявленное нарушение**  (предписание МЧС России Отдела надзорной деятельности) | **Состояние в настоящее время**  (выполнено, не выполнено, причина не выполнения и т.д.) | **Мероприятия, планируемые для устранения**  (срок устранения, когда планируется устранить и т.д.) |
| МДОУ детский сад №26 | **Предписание №39/1/1 от 13.04.2015г.** | **Срок устранения 13.04.2016г.** | |
| На путях эвакуации из группы №2 на 1-м этаже установлены шкафы для одежды персонала. | Выполнено. |  |
| Ширина двери эвакуационного выхода из группы №2 на 1-м этаже составляет 60см. | Выполнено. |  |
| Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации не применена сигнальная разметка для обозначения границ полосы безопасного движения и указания направления движения по пути эвакуации. | выполнено |  |

Выполненные мероприятия обозначены зелёным цветом.